## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
|  | iznos (u kn) | iznos s PDV-om (u kn)
1.) | PRIPREMNI RADOVI | 0 | 0
2.) | ZEMLJANI RADOVI | 0 | 0
3.) | ODVODNJA | 0 | 0
4.) | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0 | 0
5.) | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | #REF! | #REF!
6.) | ISPITIVANJE I KONTROLA IZVEDBE | 0 | 0
| UKUPNO: | #REF! | #REF!
| UKUPNO s PDV-om: | #REF! | #REF!
INVESTITOR: Općina Velika Trnovitica
Velika Trnovitica 223A
43285 Velika Trnovitica
GRAĐEVINA: Pješačka staza
LOKACIJA: Nova Ploščica K.Č.: 1186/2 K.O.: Nova Ploščica

## TROSKOVNIK_PJ STAZA (2)
Red. br. | O.T.U. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Iznos (u kn) | Iznos s PDV-om (u kn)
NAPOMENA
Svi radovi na predmetnom objektu moraju se izvesti u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama ("IGH"d.d., Zagreb, 2001), Tehničkim propisima za betonske konstrukcije NN. 101/05, Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja. U svim stavkama ovog troškovnika cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za jedinicu gotovog posla. U ove cijene ulaze i svi troškovi održavanja objekta do dana preuzimanja, kao i troškovi bilo kakvog priručnog postrojenja potrebnog za izvođenje radova po ovom troškovniku. Razni nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni stavkama ovog troškovnika, a koji se tokom gradnje ukažu neophodni mogu se izvoditi isključivo po nalogu Investitora.
Za sve stavke više radnji koje nisu obuhvaćene jediničnim cijenama izvođač je dužan dati ponudu. U tekstu troškovnika za svaku stavku bit će naveden članak kojim je detaljno opisan sav potreban rad i materijal za dotičnu stavku. Npr.: O.T.U. II, točka 2
A. Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta.
B. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište ili deponiju, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja i održavanje deponije, uključujući obavezu izvođača radova da pronađe odlagalište.
C. U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja (ručni iskop rova - probne šliceve za iznalaženje postojećih instalacija) radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
D. Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
1.) |  | PRIPREMNI RADOVI
| 1-02 | GEODETSKI RADOVI
1.2. | 1-02-2 | Osiguranje po Investitoru iskolčene osi, poligonih i visinskih točaka
Osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka i repera na dovoljnoj udaljenosti od ruba iskopa ili nasipa, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru, sa izradom skica i nacrta osi
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-02.2.
|  | Obračun radova po km iskolčene osi: |  |  | 0
|  | Iskolčenje trase pješačke staze | km | 1.012 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1-02-3 | Osiguranje profila pješačke staze.
Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste ili zahtjevu nadzornog inženjera prije početka zemljanih radova u skladu s OTU, a mjeri se i plaća po kilometru trase i priključnih cesta.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-02.3.
Obračun radova po km iskolčene osi:
|  | Osiguranje profila trase pješačke staze | km | 1.012 | 0 | 0 | 0
| 1-03 | ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA
1.5. | 1-03 | Uklanjanje grmlja i drveća debljine (promjera) do 10 cm mjereno 1 m od terena.
Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina označenih u nacrtima ili prema uputi nadzornog inženjera, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva sa uklanjanjem sveg materijala od tog rada izvan profila ceste na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer, uključivo uređenje istog.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-03.1.
|  | Obračun radova po m2: | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
1.6. | 1-03.1.2 | Uklanjanje drveća debljine (promjera) od 10 do 30 cm mjereno 1 m od terena te uklanjanje panjeva.
Ovaj rad obuhvaća sječenje stabala s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje panjeva i korijenja sa uklanjanjem sveg materijala od tog rada izvan profila ceste na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer, uključivo uređenje istog.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-03.1.
|  | Obračun radova po komadu srušenog drveta | kom | 10 | 0 | 0 | 0
UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA.
1.7. |  | ISKOP I RAZGRADNJA POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE BETONSKE STAZE
Iskop i razgradnja postojeće kolničke konstrukcije betonske staze, debljine 20 - 30 cm, s utovarom, prijevozom i troškovima deponiranja porušenog materijala. Ovaj rad obuhvaća iskop postojeće kolničke konstrukcije debljine do 30 utovar i prijevoz na privremenu deponij. Obračun je po metru kubnom uklonjene kolničke konstrukcije.
|  | Obračun je po m3. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
1.8. |  | LOCIRANJE KOMUNALNIH PRIKLUČAKA
Ručni iskop probnih šliceva u asfaltnim, betonskim i zemljanim površinama radi kontrole-lociranja podzemnih instalacija veličine 0,6x1,2x1,2 m. Veličina probnih rovova je 0,6x1,2x1,2 m (0,86 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu.
Točnu lokaciju, raspored i broj probnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Potrebno je iskopati ukupno 8 probnih rovova.
Obračun radova:
|  | Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 6.88 | 0 | 0 | 0
IZDIZANJE OKANA KOMUNALNIH ILI DRUGIH INSTALACIJA
1.9. |  | Izdizanje okana odvodnje - kanalizacijska i vodovodna okna
Izdizanje okana komunalnih ili drugih instalacija s ugradnjom postojećih poklopaca nosivosti 50 kN Klasa A-15. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, dobetoniranje stjenki okna na novu visinu, ugradnju postojećih poklopaca (ako su pogpdni za ugradnju) s novim okvirom, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
Obračun je po komadu izdignutog okna.
|  | Okno kanalizacijske revizije | kom | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Okno vodovoda | kom | 2 | 0 | 0 | 0
1.10. |  | IZDIZANJE HIDRANTA I ZATVARAČA.
Jedinična cijena obuhvaća uklanjanje glave hidranta i zatvarača, podizanje hidranta i zatvarača na novu visinu, ponovno postavljanje glave hidranta i zatvarača te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
|  | Obračun je po komadu izdignutog zatvarača. | kom | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Ukupno 1. - PRIPREMNI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0 | 0
2.) |  | ZEMLJANI RADOVI
| 2-01 | ISKOP HUMUSA
2.1. | 2-01.2 | Strojni površinski iskop humusa u debljini prema projektu (d=20 cm), ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu, na prosječnoj udaljenosti do 10 000 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-01.
Obračun radova:
|  | Po kubičnom metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju. | m3 | 293.888 | 0 | 0 | 0
| 2-02 | ISKOPI U MATERIJALU "C" KATEGORIJE - TEMELJNO TLO
2.2. | 2-02.3.1 | Strojni široki iskop tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu kategorije “C”.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-02.
Obračun radova:
|  | Po kubičnom metrom iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 138.82 | 0 | 0 | 0
| 2-08 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA
2.3. | 2-08.1 | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem.
U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Kod stjenovitih tala u usjeku u cijeni je uključeno izravnanje slojem usitnjenog kamenog materijala.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-08.1.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. | m2 | 1164.8 | 0 | 0 | 0
| 2-09 | IZRADA NASIPA ISPOD BANKINE OD ZEMLJANOG MATERIJALA
2.4. | 2-09.2 | Izrada nasipa od zemljanog materijala iz iskopa trase ili pozajmišta kojeg osigurava Izvođač radova:
Dovoz nasipnog materijala, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU.
U cijeni je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredbe 2-09. i 2-09.3.
Obračun radova:
|  | Po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa. | m3 | 37.632 | 0 | 0 | 0
| 2-10 | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANOG MATERIJALA
2.5. | 2-10.2 | Izrada posteljice od zemljanog materijala
Strojna izrada posteljice od zemljanog materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje, sve prema projektu.
U cijeni je uključen sav rad, materijal te prevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredbe 2-10. i 2-10.1.
Obračun radova:
|  | Po kvadratnom metru stvarno izvedene posteljice | m2 | 1164.8 | 0 | 0 | 0
| 2-16 | IZRADA HUMUZIRANIH BANKINA
2.6. | 2-16.1 | Izrada humuziranih bankina s naknadnim zatravljivanjem na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu (5 do 15 cm).
U cijeni je uključena dobava humusa, razastiranje s planiranjem i zbijanjem te zatravljivanje s naknadnom njegom trave.
Obračun je u m2 vertikalne projekcije izrađene bankine.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-16. i 2-16.2.
Obračun radova:
|  | Po metru kvadratnom bankine prema stvarno izvršenim radovima. | m2 | 358.4 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | PRIJEVOZ MATERIJA
Prijevoz na ovlašteno odlagalište građevinskog materijala kategorije "C", na odlagalište po izboru izvođača. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07.
Obračun radova:
|  | Po kubičnom metru prevezenog materijala. | m3 | 101.188 | 0 | 0 | 0
|  | Ukupno 2. - ZEMLJANI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0 | 0
3.) |  | ODVODNJA
| 3-04.7 | RUBNJACI
3.1. | 3-04.7.1 | Ugradnja rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/20 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona klase C 12/15, prema detaljima iz projekta.
Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, dobava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradbi s obradom sljubnica, njega betona te sav pomoćni rad i materijal.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1 i 3.. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge.
|  | Rubnjaci 8/20/ cmi | m' | 1792 | 0 | 0 | 0
IZVEDBA BETONSKIH CJEVNIH PROPUSTA
3.2. |  | Izrada novoprojektiranog betonskog cijevnog propusta promjera f 800mm. Cijevi se polažu na betonsku podlogu iz betona betonske klase C12/15. U cijenu uračunat iskop za postavljanje cijevi, nasipni materijal za zatrpavanje betonske cijevi, izvođenje glava propusta - beton i te sav potreban materijal, rad i transport za korektno izvršenje predmetnog rada.
Radove izvesti u skladu s O.T.U.I.3-03.2
|  | Obračun po m' ugrađene cijevi | m' | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Obračun po kom ugrađene betonske glave | m' | 2 | 0 | 0 | 0
IZVEDBA PRODULJENJA BETONSKIH CJEVNIH PROPUSTA
3.3. |  | Izrada produljenja postojećeg betonskog cijevnog propusta promjera f 800mm. Cijevi se polažu na betonsku podlogu iz betona betonske klase C12/15. U cijenu uračunat iskop za postavljanje cijevi, nasipni materijal za zatrpavanje betonske cijevi, izvođenje glava propusta - beton i te sav potreban materijal, rad i transport za korektno izvršenje predmetnog rada.
Radove izvesti u skladu s O.T.U.I.3-03.2
Napomena: stvarni profil cijevi uskladniti sa postojećom cijevi na mjestu produljenja postojećeg betonskog prilaza na mjestu zacjevljenja dijela kanala ispod trase pješačke staze.
|  | Obračun po m' ugrađene cijevi | m' | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Obračun po kom ugrađene betonske glave | m' | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ukupno 3. - ODVODNJA ( Kn ) : |  |  |  | 0 | 0
4.) |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
| 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
4.1. | 5-01.1.2 | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm bez veziva, u debljini prema projektu, d=30 cm.
U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri u kubičnim metrima u zbijenom stanju. | m3 | 290.6 |  | 0 | 0
4.2. | 5-04 | HABAJUČI SLOJ (AC 8 surf 50/70)
Izrada nosivo habajućeg sloja (lako prometno opterećenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4E, debljine 5,0 cm
Strojna izrada nosivog habajućeg sloja (AC 11 surf 50/70), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredbe 5-05; 5-05.1 do 5-05.7. i (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu.
|  | Izrada nosivog sloja AC 11 surf 50/70 AG4 M4E, debljine 5,0 cm | m2 | 896 |  | 0 | 0
|  | Ukupno 4. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA ( Kn ) : |  |  |  | 0 | 0
6.) |  | ISPITIVANJE I KONTROLA IZVEDBE
6.1. |  | Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzorka,
laboratorijska obrada sa izdvajanjem atesta, te ispitivanje
svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije.
Ispitivanja se vrše u slijedećem obimu:
|  | a) Ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva nasipa i | kom. | 2 |  | 0 | 0
posteljice svakih 1000 m2
|  | b) Ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja | kom. | 2 |  | 0 | 0
na svakih 1000 m2
|  | c) Mješavina AC 16 base 50/70 | kom. | 1 |  | 0 | 0
|  | d) Izvedeni sloj AC 8 surf 50/70 | kom. | 1 |  | 0 | 0
|  | e) Kontrola betona i betonskih radova | kom. | 1 |  | 0 | 0
Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih
radova i ugrađenog materijala treba činiti:
|  | a) Atesti za sve ugrađene materijale i elemente | kompl. | 1 |  | 0 | 0
|  | b) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima | kompl. | 1 |  | 0 | 0
|  | Ukupno 6. -ISPITIVANJE I KONTROLA IZVEDBE (Kn ) : |  |  |  | 0 | 0
INVESTITOR: Općina Velika Trnovitica
Velika Trnovitica 223A
43285 Velika Trnovitica
GRAĐEVINA: Pješačka staza
LOKACIJA: Nova Ploščica K.Č.: 1186/2 K.O.: Nova Ploščica